AGCO América do Sul

Descrição do escopo: Isolamento Térmico-Hidríco* e Anticondensante a base de Sistema spray de espuma de poliuretano sobre cobertura de telha de zinco.

Características do spray: Espessura 25 +/-5 mm, camada monolítica auto-aderente e sem emendas

Pintura de proteção: serão aplicadas duas demãos de tinta elastomérica a base de resina acrílica, com fungicida e com acabamento na cor branca

Área de aplicação: 1995m2